Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09300000 – 2 – energia cieplna

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2023-2026

dla  51 jednostek oświatowych wyszczególnionych poniżej:

1. Przedszkole nr 39 „Pod Topolami”, ul. Dorycka 1, 01-947 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2440 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1610 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0900 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0510 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:             0,0250 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):    0,0460 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Dorycka  1

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 39 „Pod Topolami”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa”

  - Numer licznika: 69907755/0015

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1093,89 m2

  - Kubatura budynku: 4527,96 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

2. Przedszkole nr 49 „Pluszowy Miś”, ul. Skalbmierska 12, 01-848 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2280 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,0800 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0600 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0400 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0200 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Skalbmierska 12

  - Węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78264877/RV/16

  - Powierzchnia całkowita budynku: 908,80 m2

  - Kubatura budynku: 3340 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

3. Przedszkole nr 105 „Wesoła Stopiątka”, ul. J. Kochanowskiego 10, 01-864 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 1920 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1490 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0600 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0580 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0290 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):    0,0600 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. J. Kochanowskiego 10

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 105 „Wesoła Stopiątka”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 65017069/2012

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1020,78 m2

  - Kubatura budynku: 3776,5 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

4. Przedszkole nr 181 „Wesołe Nutki”, ul. K. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 1920 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,0900 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0600 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0600 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0300 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. K. Pruszyńskiego 5

  - Węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 5085279/2006

  - Powierzchnia całkowita budynku: 778 m2

  - Kubatura budynku: 4179 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

5. Przedszkole nr 182 „Tajemniczy Ogród”, ul. Z. Nałkowskiej 3, 01-886 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2400 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,1025 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0250 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0600 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0300 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):    0,0475 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Z. Nałkowskiej 3

  - Węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 69675335/00/15

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1749,87 m2

  - Kubatura budynku: 6154,87 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

6. Przedszkole nr 236 „Mali Odkrywcy”, ul. A. Fontany 2, 01-884 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 1800 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,0810 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0700 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0220 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0110 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. A. Fontany 2

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 236 „Mali Odkrywcy”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 69145480/2013

  - Powierzchnia całkowita budynku: 790 m2

  - Kubatura budynku: 3610 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

7. Przedszkole nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy”, ul. K. Pruszyńskiego 1, 01-870 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 1920 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1080 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0760 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0650 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0320 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. K. Pruszyńskiego 1

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 245

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 5232957/2008

  - Powierzchnia całkowita budynku: 720 m2

  - Kubatura budynku: 3082 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

8. Przedszkole nr 268 „Słoneczny Promyk”, ul. Przytyk 5a, 01-962 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2800 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1060 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0780 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0552 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0280 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Przytyk 5a

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 268 „Słoneczny Promyk”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 84894569/9R/22

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1190,70 m2

  - Kubatura budynku: 3857 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

9. Przedszkole nr 271 „Wróbelka Elemelka”, ul. W. Broniewskiego 93, 01-876 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 1940 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1152 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0852 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0590 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0300 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. W. Broniewskiego 93

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 271 „Wróbelka Elemelka”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 69907604/XY/15

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1033 m2

Kubatura budynku: 3776 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

10. Przedszkole nr 272 „Misia Uszatka”, ul. Gajcego 9, 01-944 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2720 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1540 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,1100 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0870 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0440 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Gajcego 9

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 272 „Misia Uszatka”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4596132/2004

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1636,20 m2

Kubatura budynku: 3857 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

11. Przedszkole nr 287 „Piotrusia Pana”, ul. W. Broniewskiego 81, 01-876 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2320 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,0850 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0500 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0550 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0250 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):     0,0100 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. W. Broniewskiego 81

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 287 „Piotrusia Pana”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 69663888/00/15

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1196 m2

Kubatura budynku: 3776,5 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

12. Przedszkole nr 301 „Zaczarowany Świat”, ul. L. Staffa 7b, 01-891 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2600 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1550 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,1130 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0840 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0420 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. L. Staffa 7b

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 301 „Zaczarowany Świat”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 5038297/2006

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1023 m2

Kubatura budynku: 3857 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

13. Przedszkole nr 306 „Mali Optymiści”, ul. Szegedyńska 13, 01-957 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2200 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1200 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0500 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0800 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0400 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):      0,0300 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Szegedyńska 13

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 306 „Mali Optymiści”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4091130/2001

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1190 m2

  - Kubatura budynku: 3857 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

14. Przedszkole nr 307 „Wesołe Ekoludki”, ul. Księgarzy 9, 01-833 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2200 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1272 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0852 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0840 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0420 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Księgarzy 9

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 307 „Wesołe Ekoludki”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 80587809/6E/20

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1195 m2

  - Kubatura budynku: 3857 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

15. Przedszkole nr 308 „Krasnala Hałabały”, al. Reymonta 8a, 01-842 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 1800 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1170 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0870 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0593 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0300 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Al. Reymonta 8a

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 308 „Krasnala Hałabały”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 2014-14255671

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1033 m2

  - Kubatura budynku: 3875 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

16. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 „Baśniowa Kraina”, ul. H. Ch. Andersena 7, 01-893 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 1904 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1530 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0850 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0580 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0230 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):      0,0450 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. H. Ch. Andersena 7

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 309

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4375659/2003

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1372,12 m2

  - Kubatura budynku: 4178 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

17. Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”, ul. J. Kochanowskiego 9a, 01-864 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2480 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,0935 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0720 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0645 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0215 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. J. Kochanowskiego 9a

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 85022976/7G/22

  - Powierzchnia całkowita budynku: 2056 m2

  - Kubatura budynku: 4261,86 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

18. Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina”, ul. J. Conrada 10a, 01-922 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2480 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1690 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0480 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1230 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0360 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,0850 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. J. Conrada 10a

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78677671/AT/18

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1448,11 m2

  - Kubatura budynku: 6240,98 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

19. Przedszkole nr 328 „Akademia pod czereśnią”, ul. M. Dąbrowskiej 5a, 01-903 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2468 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1690 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0480 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1230 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0360 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,0850 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. M. Dąbrowskiej 5a

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 328 „Akademia pod czereśnią”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78677675PL/18

  - Powierzchnia całkowita budynku: 800,91 m2

  - Kubatura budynku: 6241 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

20. Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi, ul. Przy Agorze 12, 01-960 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2248 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1690 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0480 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1230 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0360 MW

- moc zamówiona na inne cele (Ninne):       0,0850 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Przy Agorze 12

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 334 im . Jasia i Małgosi

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78689313/ZK/18

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1441 m2

  - Kubatura budynku: 6241 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

21. Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka”, ul. Bogusławskiego 8a, 01-923 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 3000 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1279 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0984 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0883 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0295 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Bogusławskiego 8a

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78677598

  - Powierzchnia całkowita budynku: 2225,71m2

  - Kubatura budynku: 5749,98 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

22. Przedszkole nr 346 „Pod Kasztanem”, ul. Klaudyny 8, 01-684 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 3120 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2450 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0500 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1000 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0700 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):        0,1250 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Klaudyny 8

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 346 „Pod Kasztanem”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: LG-GDME 4072377454

  - Powierzchnia całkowita budynku: 2217,29 m2

  - Kubatura budynku: 7562,37 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024 – 31.12.2026

23. Przedszkole nr 409 „Królestwo Maciusia I”, ul. L. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2140 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2280 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0620 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,2300 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,1030 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,0630 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. L. Tołstoja 2

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 409 „Królestwo Maciusia I”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 84894780/2C/22

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1200 m2

  - Kubatura budynku: 2820 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

24. Przedszkole nr 421, ul. Cegłowska 13a, 01-803 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2380 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1329 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0900 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0848 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0429 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Cegłowska 13a

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 421

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 80300908/WM/19

  - Powierzchnia całkowita budynku: 697,74 m2

  - Kubatura budynku: 3002 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

25. Przedszkole nr 422, ul. Brązownicza 17, 01-929 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 2800 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1171 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0800 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0742 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0371 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Brązownicza 17

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 422

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 200689/00

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1437,22 m2

  - Kubatura budynku: 7332,3 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

26.Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Rudzka 6, 01-689 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 7600 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,4150 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,3700 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0910 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0450 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Rudzka 6

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 80314163/F8/19

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3865,50 m2

  - Kubatura budynku: 14770 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

27.Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej, ul. Aspekt 48, 01-904 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 7500 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3865 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2520 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1090 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0545 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):         0,0800 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Aspekt 48

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 5092367/2006

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3907 m2

  - Kubatura budynku: 15123 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

28.Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. A. Fontany 3, 01-835 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 6000 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3000 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2560 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0900 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0440 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. A. Fontany 3

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 69972684/GW/15

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3080 m2

  - Kubatura budynku: 15514 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

29.Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza, ul. L. Staffa 21, 01-884 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 8000 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,3690 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,3170 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1050 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0520 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. L. Staffa 21

  - Węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 84894811/FM/22

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1576 m2

  - Kubatura budynku: 15800 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

30.Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny, al. W. Reymonta 25, 01-840 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 7200 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2900 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2300 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1268 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0600 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego al. W. Reymonta 25

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 80725619/Q4/21

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1389,27 m2

  - Kubatura budynku: 17783 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

31.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija, ul. A. Fontany 1, 01-835 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 6000 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2680 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2270 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0810 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0410 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. A. Fontany 1

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 214 im. Stanisława Skrypija

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 69196484/2013

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3450 m2

  - Kubatura budynku: 14500 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

32.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. Kasprowicza 107, 01-823 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 7660 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2400 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2200 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0400 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0200 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Kasprowicza 107

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4090463/2001

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3395 m2

  - Kubatura budynku: 15692 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

33.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Wrzeciono 9, 01-951 Warszawa

1. Budynek szkoły przy ul. Wrzeciono 9

Planowane zużycie energii cieplnej – 7200 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3250 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,3000 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0500 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0250 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Wrzeciono 9

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 69937135/6F/15

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3467,8 m2

  - Kubatura budynku: 14249,8 m3

2. Budynek przy ul. Wrzeciono 24

Planowane zużycie energii cieplnej – 6800 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2700 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2300 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0900 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0400 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Wrzeciono 24

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 5140055/2007

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3224 m2

  - Kubatura budynku: 15484 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

34.Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 8000 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,5150 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2792 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,2875 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,1438 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):    0,0920 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Szegedyńska 11

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 85023265/DC/22

  - Powierzchnia całkowita budynku: 4426,43 m2

  - Kubatura budynku: 22368,7 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

35.Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr Aleksandra Landy, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 5400 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2150 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2000 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0250 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0150 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Balcerzaka 1

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr Aleksandra Landy

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4838933/2005

  - Powierzchnia całkowita budynku: 4200 m2

  - Kubatura budynku: 17783 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

36.Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Broniewskiego 99a, 01-876 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 7202 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3750 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,3000 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1500 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0750 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Broniewskiego 99a

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 967810/2001

  - Powierzchnia całkowita budynku: 4493 m2

  - Kubatura budynku: 17738 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

37.Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego, ul. J. Kochanowskiego 8, 01-864 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 6000 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3070 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2030 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,2110 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,1040 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. J. Kochanowskiego 8

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 80485895/W3/19

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3991,48 m2

  - Kubatura budynku: 17783 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

38.Szkoła Podstawowa nr 352 im. J.H. Wagnera, ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa

Węzeł I

Planowane zużycie energii cieplnej – 8266 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,5545 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2774 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1000 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0500 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,2271 MW

Węzeł II

Planowane zużycie energii cieplnej – 4134 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2608 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,1200 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1000 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0500 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,0908 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. J. Conrada 6

  - Węzły cieplne są własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 352 im. J.H. Wagnera

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Numery liczników: 1. 78271772/CM/16 2. 4478419/2003

  - Powierzchnia całkowita budynku: 6463 m2

  - Kubatura budynku: 28800 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

39.Szkoła Podstawowa nr 369 im. A.B. Dobrowolskiego, ul. S. Przybyszewskiego 45, 01-849 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 8040 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,6350 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,4030 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1640 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0820 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,1500 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S. Przybyszewskiego 45

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 369 im. A.B. Dobrowolskiego

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4838974/2005

  - Powierzchnia całkowita budynku: 2896 m2

  - Kubatura budynku: 14441 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

40. XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti, ul. L. Staffa 111, 01-884 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 3380 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,3183 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2100 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1030 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0350 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,0733 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. L. Staffa 111

  - Węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 7228998/2011

  - Powierzchnia całkowita budynku: 4228,7 m2

  - Kubatura budynku: 14353,5 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

41. XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, ul. Kiwerska 3, 01-682 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 8400 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,5625 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,4200 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1960 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0700 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,0725 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Kiwerska 3

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4375568/2003

  - Powierzchnia całkowita budynku: 7120 m2

  - Kubatura budynku: 33231 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

42. XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego, ul. B. Zuga 16, 01-806 Warszawa

1. Budynek szkoły

Planowane zużycie energii cieplnej – 8800 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2900 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2300 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1300 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0600 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. B. Zuga 16

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 5142401/2007

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3598,4 m2

  - Kubatura budynku: 16786 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

2. Budynek mieszkalny, ul. B. Zuga 16a

Planowane zużycie energii cieplnej – 1200 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,0441 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0360 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0174 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0081 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. B. Zuga 16

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4091047/2001

  - Powierzchnia całkowita budynku: 219 m2

  - Kubatura budynku: 1280 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

43. LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego, ul. S.B. Lindego 20, 01-952 Warszawa

1. Budynek szkoły

Planowane zużycie energii cieplnej – 3084 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,2103 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,1635 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0756 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0468 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S.B. Lindego 20

  - Węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 2014-14255002

  - Powierzchnia całkowita budynku: 2636 m2

  - Kubatura budynku: 7805 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

2. Budynek specjalny, ul. S.B. Lindego 20

Planowane zużycie energii cieplnej – 2076 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,1750 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,1380 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0733 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0370 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S.B. Lindego 20

  - Węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78116265/77/16

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1879 m2

  - Kubatura budynku: 6099 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

3. Budynek internatu, ul. S.B. Lindego 20

Planowane zużycie energii cieplnej – 5612 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,3500 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2800 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1384 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0700 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S.B. Lindego 20

  - Węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 5233478/2008

  - Powierzchnia całkowita budynku: 4038 m2

  - Kubatura budynku: 11182 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

44. XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka, ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 13 600 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,5659 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,4759 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1800 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0900 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Gwiaździsta 35

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78016494/AU/16

  - Powierzchnia całkowita budynku: 8157 m2

  - Kubatura budynku: 43570 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

45. CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa

1. Budynek szkoły

Planowane zużycie energii cieplnej – 8413 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2860 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2600 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0400 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0260 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. L. Staffa 3/5

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 2014-14236089

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3912 m2

  - Kubatura budynku: 17051 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

2. Hala sportowa

Planowane zużycie energii cieplnej – 4004 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,5610 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0800 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,2520 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,1510 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,3300 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. L. Staffa 3/5

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4244430/2003

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3012,27 m2

  - Kubatura budynku: 17984,56 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

46. Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica, ul. Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 7320 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3490 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2960 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1060 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0530 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Perzyńskiego 10

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78065460/CQ/16

  - Powierzchnia całkowita budynku: 4110,9 m2

  - Kubatura budynku: 15880,43 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

47. Zespół Szkół nr 18, ul. S. Żeromskiego 81, 01-882 Warszawa

1. Pawilon księgarski

Planowane zużycie energii cieplnej – 3274 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2310 MW w tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,2310 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S. Żeromskiego 81

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Szkół nr 18

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 65015982/2012

  - Powierzchnia całkowita budynku: 1309,38 m2

  - Kubatura budynku: 5193,1 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

2. Budynek szkoły

Planowane zużycie energii cieplnej – 7354 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3080 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2880 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0470 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0200 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S. Żeromskiego 81

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Szkół nr 18

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 65012158/2011

  - Powierzchnia całkowita budynku: 3816 m2

  - Kubatura budynku: 11495 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

48. Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”, ul. S. Żeromskiego 22/28, 01-831 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 5200 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,2570 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,2290 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0578 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0280 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S. Żeromskiego 22/28

  - Węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78010109/ED/16

  - Powierzchnia całkowita budynku: 5920 m2

  - Kubatura budynku: 16300 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

49. Zespół Szkół nr 49, ul. L. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 10200 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,6240 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,3700 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,3100 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,1650 MW

moc zamówiona na ciepło technologiczne:                  0,0890 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. L. Tołstoja 2

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Szkół nr 49

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 4375556/2003

  - Powierzchnia całkowita budynku: 8363 m2

  - Kubatura budynku: 33538 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

50. Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 39, 01-809 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 1400 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,0560 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,0460 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0420 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0100 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Cegłowska 39

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 78016424/X6/16

  - Powierzchnia całkowita budynku: 636,24 m2

  - Kubatura budynku: 2794 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

51. Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty, ul. Szegedyńska 9a, 01-957 Warszawa

Planowane zużycie energii cieplnej – 3600 GJ (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2700 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,1200 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0800 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:            0,0400 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct):       0,1100 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Szegedyńska 9a

  - Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa

  - Numer licznika: 967943/2002

  - Powierzchnia całkowita budynku: 2005,3 m2

  - Kubatura budynku: 9520 m3

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

PODSUMOWANIE:

1.	Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla obiektów wymienionych w pozycji 1 - 51 w okresie wskazanym indywidualnie dla każdej z pozycji wynosi 266 199 GJ.

2.	Szacunkowe poziomy zużycia energii cieplnej oparte są na rzeczywistym, historycznym poborze energii cieplnej z 2021 i 2022 roku.

3.	Szacunkowa ilość energii cieplnej ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne. Rzeczywista ilość zakupionego ciepła w trakcie realizacji umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu ciepła w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii cieplnej.

STANDARDY JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Energia cieplna będzie dostarczana do obiektów objętych przedmiotem zamówienia w ciągu całego roku, z przerwą na remont lub konserwacje sieci ciepłowniczej.

    - Przerwa w dostarczaniu energii cieplnej na wykonanie planowanych remontów lub konserwacji sieci ciepłowniczej może wystąpić tylko w okresie maj - wrzesień i nie może przekroczyć 14 dni.

    - Urządzenia automatycznej regulacji nośnika ciepła - gorącej wody, jeżeli węzeł cieplny jest w nie wyposażony, będą automatycznie uruchomiały ogrzewanie obiektów, przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej +12̊C lub innej temperaturze określonej na pisemny wniosek Zamawiającego.

    - W przypadkach, gdy węzeł cieplny nie jest wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji  nośnika ciepła - gorącej wody  - termin włączenia i wyłączenia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Zamawiający, a Wykonawca dokona rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Zamawiającego w następującym trybie:

- w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę – gdy realizacja wypada w dniu roboczym;

- w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych – gdy zgłoszenia dokonano tak, że jego realizacja w terminie określonym w punkcie 1) przypadałaby na dzień wolny od pracy.

    - Energia cieplna będzie dostarczana za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, o średniodobowej temperaturze określonej zgodnie z poniższą tabelą regulacyjną wody sieciowej, z tolerancją +/- 5% pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +/- 7 %.

    - Odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu wody gorącej dostarczonej do węzła cieplnego, wynikającego z mocy zamówionej, nie powinno przekraczać +/- 5 %.